## Plan2
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL-SÃO MATEUS ES
ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTARIA BASE
EQUIPAMENTOS, PEÇAS, VEÍCULOS E MÃO-DE-OBRA
Item | Planilha e Descrição | Unid. | Quant. | Custos
|  |  |  | Unit Sinales | Unit Sinape | Unit.Transinal | Média Unit. | Média Total
1 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
1.1 | EQUIPE
1.1.1 | Supervisão | h | 60 | 132 | 151 | 176 | 153 | 9180
1.1.2 | Manutenção estrutural / eletrônica | h | 120 | 180 | 160 | 290 | 210 | 25200
1.2 | VEÍCULOS | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1 | Utilitário plataforma/escada | h | 120 | 90 | 100 | 85 | 91.6667 | 11000
2 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | LÂMPADAS | [5 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Lâmpada de tungstênio 10.000 horas | und | 15 | 50 | 57 | 70 | 59 | 885
2.2 | BOLACHAS A LED | [5 empty] | 0 | 0
2.2.1 | Bolachas a Leds de 300 mm vermelha | und | 27 | 470 | 560 | 500 | 510 | 13770
2.2.2 | Bolachas a Leds de 300 mm verde | und | 27 | 470 | 560 | 500 | 510 | 13770
2.2.3 | Bolachas a Leds de 200 mm vermelha | und | 30 | 280 | 350 | 320 | 316.6667 | 9500
2.2.4 | Bolachas a Leds de 200 mm verde | und | 30 | 280 | 350 | 320 | 316.6667 | 9500
2.2.5 | Bolacha a leds de 300 mm com seta indicativa vermelha | und | 3 | 400 | 480 | 500 | 460 | 1380
2.2.6 | Bolacha a leds de 300 mm com seta indicativa verde | und | 3 | 400 | 480 | 500 | 460 | 1380
2.2.7 | Bolacha a leds de de pedestre vermelha | und | 34 | 255 | 290 | 320 | 288.3333 | 9803.3333
2.2.8 | Bolacha a leds de de pedestre verde | und | 34 | 255 | 290 | 320 | 288.3333 | 9803.3333
2.3 | PEÇAS CONTROLADOR TESC | [5 empty] | 0 | 0
2.3.1 | Gabinete | und | 1 | 1215 | 1100 | 1420 | 1245 | 1245
2.4 | COBRE-FOCO | [5 empty] | 0 | 0
2.4.1 | 200 mm | und | 18 | 30 | 39 | 35 | 34.6667 | 624
2.4.2 | 300 mm | und | 6 | 40 | 50 | 40 | 43.3333 | 260
2.5 | RACK COM ISOLADOR ROLDANA 72X72 | [5 empty] | 0 | 0
2.5.1 | 01 Estribo, tipo pesado 7/8 | und | 12 | 28 | 34 | 25 | 29 | 348
2.6 | BORRACHA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
2.6.1 | Portinhola 300 mm | und | 24 | 18 | 15 | 25 | 19.3333 | 464
2.6.2 | Portinhola 200 mm | und | 50 | 14 | 12 | 18 | 14.6667 | 733.3333
2.7 | BOTOEIRA | [5 empty] | 0 | 0
2.7.1 | Caixa de alumínio para coluna com botão | und | 2 | 170 | 158 | 215 | 181 | 362
2.7.2 | Botão para acionamento | und | 2 | 80 | 92 | 100 | 90.6667 | 181.3333
2.8 | FECHADURA TIPO YALE | [5 empty] | 0 | 0
2.8.1 | Para gabinete de controlador | und | 2 | 90 | 118 | 110 | 106 | 212
2.9 | COLUNA DE AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | 0 | 0
2.9.1 | Diâmetro 101 mm, 6m, tipo simples | und | 1 | 980 | 1110 | 1290 | 1126.6667 | 1126.6667
2.9.2 | Diâmetro 114 mm, 6m,para 01 braço | und | 2 | 1180 | 1340 | 1530 | 1350 | 2700
2.10 | ALONGADOR | [5 empty] | 0 | 0
2.10.1 | dIâmetro 89 mm, comprimento 2,2 m | und | 1 | 260 | 300 | 425 | 328.3333 | 328.3333
2.11 | BRAÇO PROJETADO DE AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | 0 | 0
2.11.1 | Diâmetro 101 mm, projeção de 4,7 m | und | 1 | 940 | 1185 | 1090 | 1071.6667 | 1071.6667
2.12 | CONJUNTO SEMAFÓRICO | [5 empty] | 0 | 0
2.12.1 | 3X300 mm à led | und | 1 | 2650 | 3030 | 3350 | 3010 | 3010
2.12.2 | 3X200mm à led | und | 2 | 2100 | 2300 | 2840 | 2413.3333 | 4826.6667
2.12.3 | 2.200 mm ( pedestre) à led | und | 2 | 1830 | 1650 | 2300 | 1926.6667 | 3853.3333
2.13 | ANTEPARO | [5 empty] | 0 | 0
2.13.1 | 3X300 mm | und | 14 | 140 | 160 | 176 | 158.6667 | 2221.3333
2.14 | SUPORTE BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE SEMÁFORO | [5 empty] | 0 | 0
2.14.1 | Em coluna diâmetro 114 mm | und | 10 | 80 | 90 | 112 | 94 | 940
2.14.2 | Em braço projetado diâmetro 101 mm | und | 2 | 80 | 105 | 112 | 99 | 198
2.14.3 | Em coluna diâmetro 101 mm | und | 14 | 80 | 90 | 112 | 94 | 1316
2.15 | ATERRAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
2.15.1 | Haste em aço SAE 1020 com espessa camada de cobre ( 254 mícrosns); Medidas: 5/8" m, com conector 5/8" | und | 2 | 90 | 80 | 65 | 78.3333 | 156.6667
2.16 | CABOS ELÉTRICOS | [5 empty] | 0 | 0
2.16.1 | 4x1,5 mm² | m | 200 | 5.3 | 5 | 6.8 | 5.7 | 1140
2.16.2 | 3x1,5 mm² | m | 150 | 4 | 3.7 | 5 | 4.2333 | 635
2.16.3 | 2x2,5 mm² | m | 100 | 3.9 | 5 | 4.2 | 4.3667 | 436.6667
2.16.4 | 2x20 AWG ( blindado) | m | 300 | 6 | 8 | 7.5 | 7.1667 | 2150
2.16.5 | Em cobre nú - 10mm² | m | 30 | 5.9 | 7 | 7 | 6.6333 | 199
2.17 | ACESÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0
2.17.1 | Fusível de vidro | und | 10 | 1.5 | 1 | 2.4 | 1.6333 | 16.3333
3 | COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA. | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | REFORMA DE POSTES E BRAÇOS | [5 empty] | 0 | 0
3.1.1 | Pintura | und | 25 | 96 | 100 | 160 | 118.6667 | 2966.6667
3.2 | REFORMA DE SEMÁFOROS | [5 empty] | 0 | 0
3.2.1 | Pintura e troca de fiação | und | 65 | 140 | 175 | 110 | 141.6667 | 9208.3333
3.3 | REPARO DE CONTROLADOR TESC. | [5 empty] | 0 | 0
3.3.1 | Módulo fonte | UN | 2 | 220 | 290 | 255 | 255 | 510
3.3.2 | Módulo CPU. | UN | 2 | 330 | 420 | 370 | 373.3333 | 746.6667
3.3.3 | Módulo de Comunicação | UN | 1 | 220 | 280 | 242 | 247.3333 | 247.3333
3.3.4 | Módulo Potência. | UN | 7 | 295 | 345 | 370 | 336.6667 | 2356.6667
3.3.5 | Chassi | UN | 1 | 410 | 470 | 400 | 426.6667 | 426.6667
3.4 | REPARO DE BOLACHAS À LEDS | [5 empty] | 0 | 0
3.4.1 | Leds, Fonte e Lente | UN | 10 | 120 | 137 | 151 | 136 | 1360
3.5 | REPARO DE SEMÁFORO GRADATIVO | [5 empty] | 0 | 0
3.5.1 | CPU | UN | 2 | 410 | 517 | 470 | 465.6667 | 931.3333
3.5.2 | Cluster | UN | 10 | 190 | 215 | 240 | 215 | 2150
3.6 | INSTALAÇÃO DE POSTES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0
3.6.1 | Material Consumido | UN | 3 | 75 | 100 | 86 | 87 | 261
[7 empty] | Total | 167091.6667