## planilha iluminação pública
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
ANEXO V - PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: | [11 empty] | 60%
Prestação de serviços de manutenção de iluminação publica em São Mateus Espirito Santo | [11 empty] | 40%
Item | Ref. | CODIGO | DESCRIÇÃO | ESCOPO | UND | QTDE | VALOR UNIT. ESTIMADO | KW CONST. MONTAGENS | MACRO SERVICE | ARCEL | VALOR TOTAL 12 MESES |  | Manut. | Obras
1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Eletricista / Eletricista Motorista | Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras eletricas, Compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário. O eletricista deverá ter certificado de curso de NR10, NR35, curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros cursos necessário a execução dos serviços incluso. | mês | 48 | 5182.32 |  |  |  | 248751.36 | 40/60 | 149250.816 | 99500.544
2 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Eletricista | Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras eletricas. Compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário.O eletricista deverá ter certificado de curso de NR10, NR35, rimeiros socorros e outros cursos necessário a execução dos serviços. | mês | 84 | 5016.44 |  |  |  | 421380.96 | 40/60 | 252828.576 | 168552.384
3 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Motorista Operador de Munck Guindauto | Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras eletricas. Compreende serviços de direção veicular, operação de munck para implantação de postes e outros serviços o motorista, deverá ter certificado de curso de NR10, NR35, rimeiros socorros direção defensiva e outros cursos necessário a execução dos serviços. | mês | 12 | 4074.4 |  |  |  | 48892.8 | 40/60 | 29335.68 | 19557.12
4 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Encarregado - Eletrotécnico | Mão de obra para manutenção no sistema de iluminação pública e obras eletricas. Compreende comandar serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário.O encarregado, deverá ter certificado de curso de NR10, NR35, curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros cursos necessário a execução dos serviços. | mês | 12 | 7696.26 |  |  |  | 92355.12 | 40/60 | 55413.072 | 36942.048
5 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Eletricista H.E.S | Plantão de equipe em sábados, domingos e feriados, para manutenção corretiva e/ou plantão em eventos patrocinado pelo município. | H.S.E | 864 | 45.6 |  |  |  | 39398.4 | manut | 39398.4
6 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Motorista Operador de Munck Guindauto H.E.S | Plantão de equipe em sábados, domingos e feriados, para manutenção corretiva e/ou plantão em eventos patrocinado pelo município. | H.S.E | 864 | 37.04 |  |  |  | 32002.56 | manut | 32002.56
7 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Eletricista / Eletricista Motorista H.E.S | Plantão de equipe em sábados, domingos e feriados, para manutenção corretiva e/ou plantão em eventos patrocinado pelo município. | H.S.E | 864 | 47.11 |  |  |  | 40703.04 | manut | 40703.04
8 | SINAPI | 3359 | Serviços de manutenção com : 01 ( um ) veículo tipo caminhão munck, com capacidade mínima de 8 ton. equipado com lança de até 20 mts, todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços de iluminação publica ou/e em evento patrocinado pelo município. | Prestação de serviço de manutenção com: 1(um) veículo tipo Guindauto/munck capacidade min: 08 ton. equipado com lança de até 20 mts e cesto, para utilização da equipe de manutenção composta de 03 (Três) eletricistas, 01 motorista, 01 (um) Encarregado de obras eletricas, e todo o ferramental e equipamentos de seguranças necessários para realização dos serviços de recuperação e manutenção de rede elétrica e iluminação em todo municipio de São Mateus ES, Compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação retirada e troca de postes, cabos, conexão, recuperar ou instalar aterramento em todos os postes metálicos, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário, os serviços serão através de escada, espora e cesto elevado, está incluso também alimentação, implantação e manutenção inclusive equipe de plantão em eventos patrocinados pelo municipio, estadias e transporte; Compreende também; Combustível, manutenção, impostos, encargos sociais e BDI OBS. Os funcionários, serão pagos nos itens de 1 a 4 e 6 | H | 2640 | 138.86 |  |  |  | 366590.4 | manut. | 366590.4
9 |  | * | Serviços de manutenção com : 04 (Quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços. | Serviços de manutenção com : 04 ( Quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, equipe de manutenção individual composta de 02 ( dois) eletricistas e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços, manutenção de rede elétrica e iluminação em todo municipio de São Mateus ES, Compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação retirada e trelé, reator, cabos, conexão, recuperar ou instalar aterramento em todos os postes metálicos, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário, os serviços serão através de escada, espora ou cesto elevado, está incluso também alimentação, implantação e manutenção inclusive montagem de rede eletrica em eventos patrocinados pelo municipio, incluso estadias e transporte; Compreende também; Combustível, manutenção, impostos, encargos sociais e BDI OBS. Os funcionários, serão pagos nos itens de 1 a 4 | mês | 12 | 54000 | 56000 | 54000 | 52000 | 648000 | manut | 648000
10 |  | * | Serviços de manutenção com : 01 (um) veículo tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços para plantão de equipe | Serviços de manutenção com : 01 ( Um) veículo tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, equipe de manutenção individual composta de 02 ( dois) eletricistas e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços, manutenção de rede elétrica e iluminação em todo municipio de São Mateus ES por final de semana. Compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas, instalação e troca de luminárias, instalação retirada e trelé, reator, cabos, conexão, recuperar ou instalar aterramento em todos os postes metálicos, lançamento e tensionamento de cabos, identificação dos postes se necessário, os serviços serão através de escada, espora ou cesto elevado, está incluso também alimentação, implantação e manutenção inclusive montagem de rede eletrica em eventos patrocinados pelo municipio, incluso estadias e transporte; Compreende também; Combustível, manutenção, impostos, encargos sociais e BDI OBS. Os funcionários, serão pagos nos itens de 5 e 7 O Plantão compreende finais de semana (sábado, domigo, feriádos ou eventos patrocinados pelo municipio. | dia | 96 | 466.6667 | 470 | 500 | 430 | 44800 | manut | 44800
11 |  | * | Travessia de vias através furo direcional de (MND) método não destrutivo: até3" | Consiste em furo direcional pelo método não destrutivo sem agressão as vias públicas, praças, canteiros e jardins para instalação de novos pontos ou desobstrução de tubulação através de mandril, sondas ou qualquer outro meio adequado, no caso da não desobstrução deverá ser feito novo furo com toda mão de obra de máquina seja própia ou locação por conta da contratada, excluso tubo PAD que será de fornecimento do contratante. | mt | 150 | 133.3333 | 150 | 140 | 110 | 20000 | obras |  | 20000
12 |  | * | Abrir e fechar valetas de no minimo 70 cm profundidade e 40 cm largura | Consiste em abrir e fechar valeta atravém de maquina ou manual, recomposição do terrenos seja ele, com grama, asfalto ou calçamento, excluso tudo corrugado tipo canaflex que será de fornecimento do contratante. | mt | 150 | 50 | 55 | 50 | 45 | 7500 | obras |  | 7500
13 |  | * | Locação, instalação e retirada de transformador, 225 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | Locação com instalação e retirada de transformadores, para atender festejos do aniversário da cidade. Ou qualquer outro evento patrocinado pelo municipio de São Mateus-ES incluindo material tais como, chave fusivel, para raio, transformador, ferramental, equipamentos e mão-de-obra, com plantão permanente de equipe técnica diurno/noturno a partir da instalação até a retirada definitiva dos equipamentos, conforme programação junto a Secretaria detentora do contrato, tudo em conformidade com os termos e condições estipulados no Memorial Descritivo, bem como Planilha Básica de Preços. | PÇ | 4 | 7366.6667 | 8000 | 7300 | 6800 | 29466.6667 |  |  | 29466.6667
14 |  | * | Locação, instalação e retirada de transformador, 150KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | Locação com instalação e retirada de transformadores, para atender festejos do aniversário da cidade. Ou qualquer outro evento patrocinado pelo municipio de São Mateus-ES incluindo material tais como, chave fusivel, para raio, transformador, ferramental, equipamentos e mão-de-obra, com plantão permanente de equipe técnica diurno/noturno a partir da instalação até a retirada definitiva dos equipamentos, conforme programação junto a Secretaria detentora do contrato, tudo em conformidade com os termos e condições estipulados no Memorial Descritivo, bem como Planilha Básica de Preços. | PÇ | 5 | 5600 | 5000 | 5800 | 6000 | 28000 |  |  | 28000
15 |  | * | Locação, instalação e retirada de transformador, 30 a 75 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | Locação com instalação e retirada de transformadores, para atender festejos do aniversário da cidade. Ou qualquer outro evento patrocinado pelo municipio de São Mateus-ES incluindo material tais como, chave fusivel, para raio, transformador, ferramental, equipamentos e mão-de-obra, com plantão permanente de equipe técnica diurno/noturno a partir da instalação até a retirada definitiva dos equipamentos, conforme programação junto a Secretaria detentora do contrato, tudo em conformidade com os termos e condições estipulados no Memorial Descritivo, bem como Planilha Básica de Preços. | PÇ | 4 | 3433.3333 | 3800 | 3000 | 3500 | 13733.3333 |  |  | 13733.3333
VALOR TOTAL GERAL | [10 empty] | 2081574.64 |  | 1658322.544 | 423252.096
(*) Valores referente a orçamentos realizado no mercado local. | [12 empty] | 2081574.64
BDI de 24,95%
Encargos Sociais de 90,43% - SINAPI COM DESONERAÇÃO
Encargos complementares 45,53% - CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo
Encargo Sociais + Complementar 135,96%
AUTOR DA PLANILHA/Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
CREA BA 69495 D
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
________________________________________________________________________________________________________________

## COMPOSIÇÃO DA MO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA
Referência: JUNHO 6/2014
Fontes: SINAPI
| Função | Código Mão de Obra SINAPI | Salário Hora com Leis Sociais de 90,43% | Salário Hora sem Leis Sociais | Encargos Sociais e Complementar - 135,96% | BDI 24,95% | Adicional horas dirigidas REF. SIND. SINERGIA | Salário hora | Hora Mes | Adicional Pericul. 30% REF. SIND. SINERGIA | Salario Total Mensal
COMPOSIÇÃO 01 | Eletricista / Eletricista Motorista | 2436 | 11.33 | 5.9497 | 8.0892 | 1.2495 | 0.46136 | 18.12 | 220 | 1.3 | 5182.32
COMPOSIÇÃO 02 | Eletricista | 2436 | 11.33 | 5.9497 | 8.0892 | 1.2495 | 0 | 17.54 | 220 | 1.3 | 5016.44
COMPOSIÇÃO 03 | Motorista Operador de Munck Guindauto | 4096 | 11.96 | 6.2805 | 8.539 | 1.2495 | 0 | 18.52 | 220 | 0 | 4074.4
COMPOSIÇÃO 04 | Encarregado - Eletrotécnico | 2438 | 17.38 | 9.1267 | 12.4087 | 1.2495 | 0 | 26.91 | 220 | 1.3 | 7696.26
BDI de 24,95%
Encargos Sociais de 90,43% - SINAPI COM DESONERAÇÃO
Encargos complementares 45,53% - CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo
Encargo Sociais + Complementar 135,96%
AUTOR DA PLANILHA/Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
CREA BA 69495 D
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## COMPOSIÇÃO DA MO H.S.E
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA HORAS DE SERVIÇO EXTRA
Referência: JUNHO 6/2014
Fontes: SINAPI
| Função | Código Mão de Obra SINAPI | Salário Hora com Leis Sociais de 90,43% | Salário Hora sem Leis Sociais | Encargos Sociais e Complementar - 135,96% | BDI 24,95% | Salário hora | Adicional horas extras SINERGIA 100% | Hora Mes | Adicional Pericul. 30% REF. SIND. SINERGIA | Salario Total Mensal
COMPOSIÇÃO 05 | Eletricista H.S.E | 2436 | 11.33 | 5.9497 | 8.0892 | 1.2495 | 17.54 | 35.08 | 1 | 1.3 | 45.6
COMPOSIÇÃO 06 | Motorista Operador de Munck Guindauto H.S.E | 4096 | 11.96 | 6.2805 | 8.539 | 1.2495 | 18.52 | 37.04 | 1 | 0 | 37.04
COMPOSIÇÃO 07 | Eletricista / Eletricista Motorista H.S.E | 2436 | 11.33 | 5.9497 | 8.0892 | 1.2495 | 18.12 | 36.24 | 1 | 1.3 | 47.11
BDI de 24,95%
Encargos Sociais de 90,43% - SINAPI COM DESONERAÇÃO
Encargos complementares 45,53% - CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo
Encargo Sociais + Complementar 135,96%
AUTOR DA PLANILHA/Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
CREA BA 69495 D
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
HORAS NORMAIS COM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | %
01 | INSS | 0%
02 | SESI ou SESC | 1.5%
03 | SENAI ou SENAC | 1%
04 | INCRA | 0.2%
05 | Salário Educação | 2.5%
06 | FGTS | 8%
07 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT | 3%
08 | SEBRAE | 0.6%
09 | SECONCI | 1%
| Total de Encargos Sociais Básicos | 17.8%
GRUPO B
10 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95%
11 | Feriados | 4.32%
13 | Auxílio Enfermidade | 0.92%
14 | 13º Salário | 10.99%
15 | Licença Paternidade | 0.08%
16 | Faltas Justificadas | 0.73%
17 | Dias de Chuvas | 1.47%
18 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% |  | 420
19 | Férias Gozadas | 10.9% | , | 1638
20 | Salário Maternidade | 0.03% |  | 1638
| Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.51% |  | 1638
1585
GRUPO C |  |  |  | 1585
21 | Aviso Prévio Indenizado | 6.9% |  | 1585
22 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.39% |  | 1370
23 | Férias Indenizadas | 3.1%
24 | Déposito Rescisão Sem Justa Causa | 5.07%
25 | Indenização Adicional | 0.58%
| Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 16.04%
GRUPO D
26 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.457%
27 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6214%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 9.078%
GRUPO E
28 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 23.91%
29 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 9.45%
30 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.7%
31 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 9.47%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 45.53%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 136%
OBS.: Encargos Sociais conforme Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI para o estado do Espírito Santo com vigência a partir de 04/2013. Encargo Complementar conforme CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 17/08/2012 e que se aplica às obras a serem licitadas, a partir da data de publicação, no âmbito do Poder Executivo Estadual
AUTOR DA PLANILHA/Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
CREA BA 69495 D
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA