## Planilha de Calculo
Objeto: |  | MANUTENÇÕES PREDIAIS GERAIS
Referencial de Preços: SINAPI ABRIL/2018; IOPES MARÇO/2018 | [6 empty] | BDI: 30,9%
Fonte | Código | Ítem | Descrição do serviço | Unid. | Quantidade | Preço unitário | Preço total
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
IOPES | 020351 | 1.1.1 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 600 |  |  | 300
SINAPI | 85424 | 1.1.2 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 1000 |  |  | 500
|  | 1.2 | LIMPEZA DO TERRENO
IOPES | 10401 | 1.2.1 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 10402 | 1.2.2 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 1000 |  |  | 500
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
|  | 2.1 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
IOPES | 20339 | 2.1.1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 10501 | 2.1.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 400 |  |  | 200
|  | 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
IOPES | 10201 | 3.1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 4000 |  |  | 2000
IOPES | 10220 | 3.2 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10202 | 3.3 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10203 | 3.4 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 10204 | 3.5 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 10205 | 3.6 | Demolição de piso de tábuas | m² | 40 |  |  | 20
IOPES | 10207 | 3.7 | Demolição de revestimento com lambris de madeira | m² | 20 |  |  | 10
IOPES | 10206 | 3.8 | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 400 |  |  | 200
IOPES | 10208 | 3.9 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 10209 | 3.10 | Demolição de alvenaria | m³ | 100 |  |  | 50
IOPES | 10210 | 3.11 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | 60 |  |  | 30
IOPES | 102012 | 3.12 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m² | 120 |  |  | 60
IOPES | 10216 | 3.13 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 500 |  |  | 250
IOPES | 10219 | 3.14 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 40 |  |  | 20
IOPES | 10211 | 3.15 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m³ | 10 |  |  | 5
IOPES | 10222 | 3.16 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10259 | 3.17 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 10253 | 3.18 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 10256 | 3.19 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 10255 | 3.20 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 10214 | 3.21 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10215 | 3.22 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10221 | 3.23 | Retirada de bandeira de porta | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 10234 | 3.24 | Demolição de laje pré-moldada de concreto | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 10238 | 3.25 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 10286 | 3.26 | Demolição de divisória de granito | m² | 20 |  |  | 10
IOPES | 10239 | 3.27 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 10242 | 3.28 | Retirada de vidros quebrados | m² | 240 |  |  | 120
IOPES | 10225 | 3.29 | Retirada de bancada de pia | m² | 30 |  |  | 15
IOPES | 10227 | 3.30 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 14 |  |  | 7
IOPES | 10223 | 3.31 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 10226 | 3.32 | Retirada de tanque de cimento | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 10224 | 3.33 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 2000 |  |  | 1000
IOPES | 10318 | 3.34 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m² | 40 |  |  | 20
IOPES | 10323 | 3.35 | Retirada de torneiras e registros | und | 64 |  |  | 32
IOPES | 10240 | 3.36 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 120 |  |  | 60
IOPES | 10229 | 3.37 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 10329 | 3.38 | Retirada de disjuntor | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 10280 | 3.39 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 1000 |  |  | 500
COMP | 001 | 3.40 | Retirada de fechadura em portas | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 97641 | 3.41 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 340 |  |  | 170
IOPES | 10271 | 3.42 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 97635 | 3.43 | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento | m² | 400 |  |  | 200
|  | 4 | MOVIMENTO DE TERRA
|  | 4.1 | ESCAVAÇÕES
IOPES | 30101 | 4.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 500 |  |  | 250
IOPES | 30119 | 4.1.2 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 300 |  |  | 150
|  | 4.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
IOPES | 30201 | 4.2.1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 300 |  |  | 150
IOPES | 30208 | 4.2.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 300 |  |  | 150
IOPES | 30206 | 4.2.2 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 400 |  |  | 200
IOPES | 30210 | 4.2.3 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 300 |  |  | 150
IOPES | 200305 | 4.2.4 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m³ | 1600 |  |  | 800
|  | 4.3 | TRANSPORTE
IOPES | 030304 | 4.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 2100 |  |  | 1050
|  | 5 | ESTRUTURAS
|  | 5.1 | INFRA-ESTRUTURA
IOPES | 40202 | 5.1.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m³ | 200 |  |  | 100
IOPES | 40231 | 5.1.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 100 |  |  | 50
IOPES | 40235 | 5.1.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 300 |  |  | 150
IOPES | 40237 | 5.1.4 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 300 |  |  | 150
IOPES | 40206 | 5.1.5 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 700 |  |  | 350
IOPES | 40238 | 5.1.6 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 40243 | 5.1.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 6000 |  |  | 3000
IOPES | 40245 | 5.1.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 5000 |  |  | 2500
IOPES | 40246 | 5.1.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 4000 |  |  | 2000
|  | 5.2 | LAJES PRÉ-MOLDADAS
IOPES | 40601 | 5.2.1 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 100 |  |  | 50
|  | 5.3 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
IOPES | 40801 | 5.3.1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m³ | 10 |  |  | 5
IOPES | 40803 | 5.3.2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 40806 | 5.3.3 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 40807 | 5.3.4 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 040808 | 5.3.5 | Retirada de ferragem corroída | kg | 200 |  |  | 100
IOPES | 040818 | 5.3.6 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 040705 | 5.3.7 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 100 |  |  | 50
|  | 6 | PAREDES E PAINÉIS
|  | 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
IOPES | 50122 | 6.1.1 | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m² | 40 |  |  | 20
IOPES | 50112 | 6.1.2 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 40 |  |  | 20
|  | 6.2 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
IOPES | 50203 | 6.2.1 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 50205 | 6.2.2 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 6 |  |  | 3
SINAPI | 73774/001 | 6.2.3 | Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens | m² | 40 |  |  | 20
IOPES | 050202 | 6.2.4 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 300 |  |  | 150
|  | 6.3 | VERGAS/CONTRAVERGAS
IOPES | 050301 | 6.3.1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 40 |  |  | 20
|  | 6.4 | ALVENARIA ESTRUTURAL
IOPES | 050501 | 6.4.1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 400 |  |  | 200
IOPES | 050502 | 6.4.2 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m² | 240 |  |  | 120
IOPES | 050503 | 6.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 100 |  |  | 50
|  | 6.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
IOPES | 50601 | 6.5.1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 400 |  |  | 200
IOPES | 50602 | 6.5.2 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 50603 | 6.5.3 | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 50605 | 6.5.4 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m² | 700 |  |  | 350
|  | 7 | ESQUADRIAS
|  | 7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
|  | 7.1.1 | MARCOS E ALIZARES
IOPES | 60101 | 7.1.1.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 60102 | 7.1.1.2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 60103 | 7.1.1.3 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 60110 | 7.1.1.4 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 60 |  |  | 30
COMP | 002 | 7.1.1.5 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ouequivalente) com 7 x 3 cm de batente | m | 60 |  |  | 30
IOPES | 60113 | 7.1.1.6 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 100 |  |  | 50
|  | 7.1.2 | PORTAS
SINAPI | 91312 | 7.1.2.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular 0,60X2.10cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 91313 | 7.1.2.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,70X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação | und | 100 |  |  | 50
SINAPI | 91314 | 7.1.2.3 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular,80X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 062301 | 7.1.2.4 | Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 62301 | 7.1.2.5 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 61302 | 7.1.2.6 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 61303 | 7.1.2.7 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 60107 | 7.1.2.8 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | m | 200 |  |  | 100
SINAPI | 90820 | 7.1.2.9 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 40 |  |  | 20
SINAPI | 90821 | 7.1.2.10 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 90822 | 7.1.2.11 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 40 |  |  | 20
|  | 7.1.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0
IOPES | 71701 | 7.1.3.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 71702 | 7.1.3.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 30 |  |  | 15
IOPES | 71703 | 7.1.3.3 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 20 |  |  | 10
IOPES | 71704 | 7.1.3.4 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 10 |  |  | 5
IOPES | 71105 | 7.1.3.5 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 71107 | 7.1.3.6 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 210322 | 7.1.3.7 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 400 |  |  | 200
IOPES | 210301 | 7.1.3.8 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 240 |  |  | 120
|  | 7.1.4 | FERRAGENS E FECHADURAS
IOPES | 62205 | 7.4.1.1 | Substituição de targeta tipo livre/ocupado | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 62206 | 7.4.1.2 | Substituição de targeta de fio redondo 2" | und | 20 |  |  | 10
SINAPI | INSUMO 11581 | 7.4.1.3 | Trilho em alumínio "u", com abaulado para roldana de porta de correr *40 X 40* | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 61112 | 7.4.1.4 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 160 |  |  | 80
IOPES | 61108 | 7.4.1.5 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 61103 | 7.4.1.6 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 70 |  |  | 35
SINAPI | INSUMO 11524 | 7.4.1.7 | Puxador tipo punho redondo, central, em latão cromado, comprimento de *110*mm, para janelas / portas de correr - inclui parafusos | und | 40 |  |  | 20
SINAPI | INSUMO 38155 | 7.4.1.8 | Fechadura de sobrepor para portão, com chave tetra, caixa *100* mm, trinco lateral, em latão ou aço cromada, pintado - completa | und | 10 |  |  | 5
|  | 8 | VIDROS
|  | 8.1 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
IOPES | 80102 | 8.1.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 400 |  |  | 200
IOPES | 80103 | 8.1.2 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 30 |  |  | 15
|  | 9 | COBERTURA
|  | 9.1 | ESTRUTRA PARA TELHADO
IOPES | 90101 | 9.1.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 90102 | 9.1.2 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,exclusive telhas | m² | 1400 |  |  | 700
IOPES | 90103 | 9.1.3 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 90104 | 9.1.4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m² | 60 |  |  | 30
|  | 9.2 | TELHADO
IOPES | 90211 | 9.2.1 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 90202 | 9.2.2 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 90203 | 9.2.3 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 90216 | 9.2.5 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 90215 | 9.2.6 | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 90220 | 9.2.7 | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | INSUMO 00011013 | 9.2.8 | Cumeeira articulada (aba interna inferior ou externa superior) para telha estrutural de fibrocimento, 1 aba, e = 6 mm (sem amianto) | und | 200 |  |  | 100
|  | 9.3 | RUFOS E CALHAS |  | 0
IOPES | 90301 | 9.3.1 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 40 |  |  | 20
IOPES | 90302 | 9.3.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 40 |  |  | 20
IOPES | 90305 | 9.3.3 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 40 |  |  | 20
SINAPI | 89865 | 9.3.4 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 200 |  |  | 100
|  | 9.4 | REVISÕES E REPAROS
IOPES | 90501 | 9.4.1 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 90502 | 9.4.2 | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 90506 | 9.4.3 | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 10315 | 9.4.4 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 10324 | 9.4.5 | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m² | 60 |  |  | 30
SINAPI | 94218 | 9.4.6 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e=6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 120 |  |  | 60
|  | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
IOPES | 100102 | 10.1.1 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 100105 | 10.1.2 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 100208 | 10.1.3 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 40705 | 10.1.4 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 100 |  |  | 50
|  | 11 | TETOS E FORROS
|  | 11.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
IOPES | 110101 | 11.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 110302 | 11.1.2 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 200 |  |  | 100
|  | 11.2 | REBAIXAMENTOS
IOPES | 110201 | 11.2.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 110210 | 11.2.2 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 100 |  |  | 50
|  | 11.3 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
|  | 11.3.1 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
IOPES | 120101 | 11.3.2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 120301 | 11.3.3 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 120303 | 11.3.4 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 120302 | 11.3.5 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 400 |  |  | 200
|  | 11.4 | ACABAMENTOS
IOPES | 120201 | 11.4.1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 120220 | 11.4.2 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m² | 50 |  |  | 25
IOPES | 120205 | 11.4.3 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8 | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 120206 | 11.4.4 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 20 |  |  | 10
IOPES | 120208 | 11.4.5 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 60 |  |  | 30
IOPES | 120221 | 11.4.6 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m² | 40 |  |  | 20
IOPES | 120224 | 11.4.7 | Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m² | 50 |  |  | 25
IOPES | 120227 | 11.4.8 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 30 |  |  | 15
|  | 12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
|  | 12.1 | LASTRO DE CONTRAPISO
IOPES | 130112 | 12.1.1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 6000 |  |  | 3000
IOPES | 130110 | 12.1.2 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 130103 | 12.1.3 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 600 |  |  | 300
|  | 12.2 | ACABAMENTOS
IOPES | 130219 | 12.2.1 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 700 |  |  | 350
IOPES | 130202 | 12.2.2 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 4400 |  |  | 2200
IOPES | 130209 | 12.2.3 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 130230 | 12.2.4 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 60 |  |  | 30
IOPES | 130231 | 12.2.5 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 200 |  |  | 100
IOPES | 130222 | 12.2.6 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate | m² | 50 |  |  | 25
IOPES | 120224 | 12.2.7 | Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 130225 | 12.2.8 | Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 200253 | 12.2.9 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 100 |  |  | 50
IOPES | 200254 | 12.2.10 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 400 |  |  | 200
|  | 12.3 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
IOPES | 130301 | 12.3.1 | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | m | 150 |  |  | 75
IOPES | 130322 | 12.3.2 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 150 |  |  | 75
IOPES | 130320 | 12.3.3 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 500 |  |  | 250
IOPES | 130308 | 12.3.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 60 |  |  | 30
IOPES | 130317 | 12.3.5 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 60 |  |  | 30
|  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - PLUVIAL - INCÊNDIO
|  | 13.1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA
IOPES | 090512 | 13.1.1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m³ | 50
|  | 13.2 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
IOPES | 140701 | 13.2.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 40 |  |  | 20
IOPES | 140702 | 13.2.2 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 20 |  |  | 10
IOPES | 140703 | 13.2.3 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 20 |  |  | 10
IOPES | 140704 | 13.2.4 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 20 |  |  | 10
IOPES | 140705 | 13.2.5 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 30 |  |  | 15
IOPES | 140706 | 13.2.6 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 50 |  |  | 25
IOPES | 140707 | 13.2.7 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 30 |  |  | 15
IOPES | 140708 | 13.2.8 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | 30 |  |  | 15
|  | 13.3 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
IOPES | 141410 | 13.3.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 400 |  |  | 200
IOPES | 141411 | 13.3.2 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 200 |  |  | 100
IOPES | 141409 | 13.3.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 600 |  |  | 300
IOPES | 141412 | 13.3.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 141413 | 13.3.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 141414 | 13.3.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 60mm (2"), inclusive conexões | m | 60 |  |  | 30
IOPES | 141415 | 13.3.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 30 |  |  | 15
|  | 13.4 | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
SINAPI | 89440 | 13.4.1 | Tê, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 89438 | 13.4.2 | Tê, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | und | 200 |  |  | 100
SINAPI | 89398 | 13.4.3 | Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 89442 | 13.4.4 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 25 MM X 20 MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 100 |  |  | 50
SINAPI | 94693 | 13.4.5 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 40 MM X 32 MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 94695 | 13.4.6 | Tê de redução, DN 50 MM X 40 MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/201 | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 94698 | 13.4.7 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 75 MM X 50 MM, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 89378 | 13.4.8 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 89386 | 13.4.9 | Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 89558 | 13.4.10 | Luva, PVC, soldável, DN 40MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 89575 | 13.4.11 | Luva, PVC, soldável, DN 50MM, instaldo em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 89597 | 13.4.12 | Luva, PVC, soldável, DN 60MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | 89611 | 13.4.13 | Luva, PVC, soldável, DN 75MM, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 40 |  |  | 20
SINAPI | 89417 | 13.4.14 | Luva, PVC, soldável, DN 20MM, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 141522 | 13.4.15 | Adaptador de PVC solda?vel com flanges livres para caixa d'a?gua, dia?metro 25mm (3/4") | und | 50 |  |  | 25
COMP | 003 | 13.4.16 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32 mm (1") | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 141524 | 13.4.17 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'a?gua, diâmetro 40mm (1 1/4") | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 141525 | 13.4.18 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 141526 | 13.4.19 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 141527 | 13.4.20 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2") | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 141529 | 13.4.21 | Adaptador de PVC soldá?vel para registro, diâmetro 32mm x 1" | und | 50 |  |  | 25
COMP | 004 | 13.4.22 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 50 |  |  | 25
COMP | 005 | 13.4.23 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" (LABOR - co?d.: 141531) | und | 50 |  |  | 25
COMP | 006 | 13.4.24 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 60mm x 2" (LABOR - co?d.: 141532) | und | 50 |  |  | 25
COMP | 007 | 13.4.25 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 2 1/2" (LABOR - co?d.: 141533) | und | 50 |  |  | 25
|  | 13.5 | REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS / ROSCA DE PVC
IOPES | INSUMO 062321 | 13.5.1 | Joelho de redução 90 PVC sold/rosca de 25X1/2" | und | 20 |  |  | 10
IOPES | INSUMO 062319 | 13.5.2 | Joelho 90 PVC sold/rosca redução 25X3/4" | und | 50 |  |  | 25
IOPES | INSUMO 062324 | 13.5.3 | Luva PVC soldável/rosca de 25X3/4" | und | 50 |  |  | 25
|  | 13.6 | REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
IOPES | 170320 | 13.6.1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170321 | 13.6.2 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170322 | 13.6.3 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170324 | 13.6.4 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170328 | 13.6.5 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de refere?ncia Fabrimar, Deca ou Docol | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170329 | 13.6.6 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de refere?ncia Fabrimar, Deca ou Docol | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170323 | 13.6.7 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 170352 | 13.6.8 | Valvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de refere?ncia Fabrimar, Deca ou Docol | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170325 | 13.6.9 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 10 |  |  | 5
|  | 13.7 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
IOPES | 141906 | 13.7.1 | Tubo de PVC rigido solda?vel branco, para esgoto, dia?metro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | und | 400 |  |  | 200
IOPES | 141908 | 13.7.2 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, dia?metro 75mm (3"), inclusive conexo?es | und | 200 |  |  | 100
IOPES | 141909 | 13.7.3 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, dia?metro 100mm (4"), inclusive conexo?es | und | 500 |  |  | 250
IOPES | 141910 | 13.7.4 | Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, dia?metro 150mm (6"), inclusive conexo?es | und | 100 |  |  | 50
|  | 13.8 | CAIXAS
IOPES | 141110 | 13.8.1 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 141104 | 13.8.2 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 141107 | 13.8.3 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 141103 | 13.8.4 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hma?x=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 141105 | 13.8.5 | Caixa retentora de mate?ria so?lida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavac?a?o, reaterro e parede int. em concreto | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 141102 | 13.8.6 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 10 |  |  | 5
|  | 13.9 | TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
IOPES | 140903 | 13.9.1 | Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia | m | 200 |  |  | 100
IOPES | 140904 | 13.9.2 | Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 140905 | 13.9.3 | Tubo PVC ri?gido para esgoto no dia?metro de 200mm incluindo escavac?a?o e aterro com areia | m | 60 |  |  | 30
IOPES | 140906 | 13.9.4 | Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavacao e aterro com areia | m | 200 |  |  | 100
IOPES | 140901 | 13.9.5 | Tubos de concreto simples C1, diametro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:6, incluindo escavacao e berco, conf. normas e especificacoes. | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 140902 | 13.9.6 | Tubos de concreto simples C1, diametro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:6, incluindo escavacao e berco, conforme normas e especificacoes. | m | 50 |  |  | 25
|  | 14 | INSTALAÇÕES
|  | 14.1 | PONTOS ELÉTRICOS
IOPES | 151801 | 14.1.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 151802 | 14.1.2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 151803 | 14.1.3 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 151805 | 14.1.4 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 10 |  |  | 5
SINAPI | 91953 | 14.1.5 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151809 | 14.1.6 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151811 | 14.1.7 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151812 | 14.1.8 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151813 | 14.1.9 | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 6 |  |  | 3
IOPES | 151803 | 14.1.10 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | 83648 | 14.1.11 | Bomba recalque d'água trifásica 0,5HP | und | 2 |  |  | 1
|  | 14.2 | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC
IOPES | 151126 | 14.2.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 300 |  |  | 150
IOPES | 151127 | 14.2.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 151128 | 14.2.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 151129 | 14.2.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 151130 | 14.2.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 151131 | 14.2.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 30 |  |  | 15
|  | 14.3 | INSTALAÇÕES APARENTES
IOPES | 150801 | 14.3.1 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 300 |  |  | 150
IOPES | 150802 | 14.3.2 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 150803 | 14.3.3 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 150804 | 14.3.4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 150806 | 14.3.5 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 40 |  |  | 20
IOPES | 150807 | 14.3.6 | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m | 40 |  |  | 20
|  | 14.4 | QUIADROS E CAIXAS
IOPES | 150306 | 14.4.1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 6 |  |  | 3
IOPES | 150302 | 14.4.2 | Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar | und | 6 |  |  | 3
IOPES | 150307 | 14.4.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 2 |  |  | 1
|  | 14.5 | DISJUNTORES
IOPES | 151339 | 14.5.1 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 151313 | 14.5.2 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 151314 | 14.5.3 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 151301 | 14.5.4 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 151302 | 14.5.5 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 151303 | 14.5.6 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151304 | 14.5.7 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151305 | 14.5.8 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151306 | 14.5.9 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151307 | 14.5.10 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 151308 | 14.5.11 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 151309 | 14.5.12 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 151310 | 14.5.13 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 151311 | 14.5.14 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 20 |  |  | 10
|  | 14.6 | FIOS E CABOS
IOPES | 151401 | 14.6.1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 2000 |  |  | 1000
IOPES | 151402 | 14.6.2 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 10000 |  |  | 5000
IOPES | 151403 | 14.6.3 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 4000 |  |  | 2000
IOPES | 151404 | 14.6.4 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 2000 |  |  | 1000
IOPES | 151405 | 14.6.5 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 1000 |  |  | 500
IOPES | 151406 | 14.6.6 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 600 |  |  | 300
IOPES | 151413 | 14.6.7 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 40 |  |  | 20
IOPES | 151421 | 14.6.8 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 80 |  |  | 40
IOPES | 151429 | 14.6.9 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2 | m | 40 |  |  | 20
IOPES | 151426 | 14.6.10 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 | m | 40 |  |  | 20
|  | 14.7 | CAIXAS DE PASSAGEM
IOPES | 151001 | 14.7.1 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 151002 | 14.7.2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 150609 | 14.7.3 | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 150612 | 14.7.4 | Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 150628 | 14.7.5 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 34 |  |  | 17
IOPES | 150635 | 14.7.6 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 14 |  |  | 7
IOPES | 150636 | 14.7.7 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 40 |  |  | 20
|  | 14.8 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
IOPES | 150701 | 14.8.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 100 |  |  | 50
IOPES | 150702 | 14.8.2 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 100 |  |  | 50
|  | 14.9 | INSTALAÇÕES DE TELEFONE
IOPES | 160106 | 14.9.1 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 10 |  |  | 5
SINAPI | 83370 | 14.9.2 | Quadro de distribuição para telefone nº3, 40X40X12 cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão TELEBRAS, fornecimento e instalação | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 160115 | 14.9.3 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m | 400 |  |  | 200
IOPES | 160120 | 14.9.4 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 50 |  |  | 25
|  | 14.10 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE GÁS ENCANADA
IOPES | 160304 | 14.10.1 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 160305 | 14.10.2 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 160308 | 14.10.3 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 50 |  |  | 25
IOPES | 160303 | 14.10.4 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 6 |  |  | 3
|  | 14.11 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
SINAPI | 98307 | 14.11.1 | Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação. AF_03/2018 | unid | 70 |  |  | 35
IOPES | 160806 | 14.11.2 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 160807 | 14.11.3 | Conector RJ 45 macho | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 160808 | 14.11.4 | Cabo par trançado CAT 5E | m | 30 |  |  | 15
|  | 14.12 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
IOPES | 140701 | 14.12.1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 6 |  |  | 3
IOPES | 160602 | 14.12.2 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 6 |  |  | 3
IOPES | 160603 | 14.12.3 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 6 |  |  | 3
|  | 15 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
|  | 15.1 | LOUÇAS
IOPES | 170101 | 15.1.1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170114 | 15.1.2 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170107 | 15.1.3 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170115 | 15.1.4 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170108 | 15.1.5 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 170111 | 15.1.6 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 20 |  |  | 10
SINAPI | 86872 | 15.1.7 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170135 | 15.1.8 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 170546 | 15.1.9 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 170122 | 15.1.10 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und | 30 |  |  | 15
|  | 15.2 | BANCADAS/DIVISÓRIAS
IOPES | 170220 | 15.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 20 |  |  | 10
|  | 15.3 | METAIS/DIVERSOS
IOPES | 170304 | 15.3.1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170310 | 15.3.2 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 170306 | 15.3.3 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 170309 | 15.3.4 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 170502 | 15.3.5 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 170537 | 15.3.6 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 170349 | 15.3.7 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 142104 | 15.3.8 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 142103 | 15.3.9 | Reparo para válvula de descarga, completo | und | 40 |  |  | 20
|  | 15.4 | OUTROS APARELHOS
IOPES | 170530 | 15.4.1 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 170540 | 15.4.2 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 6 |  |  | 3
IOPES | 170539 | 15.4.3 | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 6 |  |  | 3
|  | 16 | APARELHOS ELÉTRICOS
|  | 16.1 | LUMINÁRIAS
IOPES | 180101 | 16.1.1 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 180102 | 16.1.2 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 200 |  |  | 100
IOPES | 180103 | 16.1.3 | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 180104 | 16.1.4 | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 150934 | 16.1.5 | Lâmpada fluorescente 40 W | und | 400 |  |  | 200
IOPES | 150964 | 16.1.6 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 200 |  |  | 100
IOPES | 046027 | 16.1.7 | Rele fotoeletrico mag. Mod. Rm10a / 220v | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 200722 | 16.1.8 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 180109 | 16.1.9 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 50 |  |  | 25
IOPES | 180108 | 16.1.10 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 50 |  |  | 25
SINAPI | INSUMO 1088 | 16.1.11 | Reator eletrônico bivolt para 1 lâmpada fluorescente de 18/20W | und | 60 |  |  | 30
SINAPI | INSUMO 1087 | 16.1.12 | Reator eletrônico bivolt para 1 lâmpada fluorescente de 36/40W | und | 100 |  |  | 50
SINAPI | INSUMO 1079 | 16.1.13 | Reator eletrônico bivolt para 2 lâmpdas fluorescentes de 36/40W | und | 100 |  |  | 50
SINAPI | INSUMO 39377 | 16.1.14 | Lâmpada fluorescente compacta branca 135W, base E40 (127/220 V) | und | 40 |  |  | 20
SINAPI | 94229 | 16.1.15 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. | m | 100 |  |  | 50
SINAPI | INSUMO 1086 | 16.1.16 | Reator eletrônico bivolt para 2 lâmpadas fluorescentes de 18/20 W | und | 30 |  |  | 15
|  | 16.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS
IOPES | 180201 | 16.2.1 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 180202 | 16.2.2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 60 |  |  | 30
IOPES | 160120 | 16.2.3 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 180204 | 16.2.4 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 180205 | 16.2.5 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 180206 | 16.2.6 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 180207 | 16.2.7 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136,linha branca, com placa 4x2" | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 180208 | 16.2.8 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 30 |  |  | 15
IOPES | 180209 | 16.2.9 | Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2" | und | 10 |  |  | 5
IOPES | 180210 | 16.2.10 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 30,15 | und | 40 |  |  | 20
IOPES | 180211 | 16.2.11 | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 30 |  |  | 15
|  | 16.3 | OUTROS APARELHOS
IOPES | 180803 | 16.3.1 | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente | und | 4 |  |  | 2
IOPES | 180702 | 16.3.2 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 100 |  |  | 50
IOPES | 180809 | 16.3.3 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 180301 | 16.3.4 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 618 Dancor, ou equivalente | und | 2 |  |  | 1
|  | 17 | PINTURA
|  | 17.1 | SOBRE PAREDES E FORROS
IOPES | 190101 | 17.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 190102 | 17.1.2 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 400 |  |  | 200
IOPES | 190103 | 17.1.3 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 3000 |  |  | 1500
IOPES | 190115 | 17.1.4 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 5000 |  |  | 2500
IOPES | 190116 | 17.1.5 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m² | 1000 |  |  | 500
IOPES | 190117 | 17.1.6 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 30000 |  |  | 15000
|  | 17.2 | SOBRE CONCRETO
IOPES | 190203 | 17.2.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 190211 | 17.2.2 | Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 400 |  |  | 200
|  | 17.3 | SOBRE MADEIRA
IOPES | 190301 | 17.3.1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 190302 | 17.3.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 1000 |  |  | 500
|  | 17.4 | SOBRE METAL
IOPES | 190417 | 17.4.1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 1400 |  |  | 700
|  | 17.5 | SOBRE PISOS/RODAPÉ
IOPES | 190603 | 17.5.1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos | m² | 3000 |  |  | 1500
|  | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
IOPES | 010216 | 18.1.1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 200 |  |  | 100
IOPES | 200202 | 18.1.2 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 600 |  |  | 300
IOPES | 200237 | 18.1.3 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 200206 | 18.1.4 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 600 |  |  | 300
|  | 18.2 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
| 200401 | 18.2.1 | Limpeza geral da obra | m² | 1000 |  |  | 500
|  | 18.3 | MUROS E FECHAMENTOS
IOPES | 200101 | 18.3.1 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 1500 |  |  | 1500
IOPES | INSUMO 027546 | 18.3.2 | TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC | m² | 1500 |  |  | 1500
|  | 18.4 | DIVERSOS EXTERNOS
IOPES | 039089 | 18.4.1 | Trave p/ fute salão 3,00X2,00 m c/ recuo fg D=3" | und | 12 |  |  | 6
IOPES | 200709 | 18.4.2 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 8 |  |  | 4
IOPES | 200715 | 18.4.3 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | und | 400 |  |  | 200
IOPES | 200720 | 18.4.4 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 200726 | 18.4.5 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m² | 300 |  |  | 150
IOPES | 200726 | 18.4.6 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m² | 600 |  |  | 300
IOPES | 200511 | 18.4.7 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 20 |  |  | 10
IOPES | 210304 | 18.4.8 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 70 |  |  | 35
IOPES | 200721 | 18.4.9 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 400 |  |  | 200
|  | 19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 19.1 | GERAL
COMP | 008 | 19.1.1 | Administração Local | mês | 12
TOTAL